## その他仕様一覧
その他仕様一覧 緑：施主検討項目 赤：施工主検討項目 黒：確定した項目
| 分類 | 項番 | 項目 | 仕様 | コメント＆参考
| 性能 | 1 | 建物性能 | ・設計結果は、住宅サポート建築研究所の建築性能チェックシートに記入して下さい。 | http://www.house-support.net/cick/seinou_c1.htm
| 基礎 | 1 | 基礎工事 | ・住宅保証機構「現地調査チェックシート」の項目全てが”Ａ”に該当し、地盤調査が不要と 判明しても、ジャパンホームシールド「地盤サポートシステム」による地盤調査を実施する。 ・上記調査の結果が良好であった場合でも、基礎工事の方法は「べた基礎」を採用する。 | http://www.mamoris.jp/kasitanpo/booklet/guide.pdf
http://www.mamoris.jp/kasitanpo/download/pdf/jiban_text.pdf
| 軸組 | 1 | 木材の選択 （柱・梁・筋交い・棟） | ・どの木材をどこにどう使うか、実家をベースにしますが、場所毎の種類やサイズなどと 選択理由の明示をお願いします。 設計結果は、住宅サポート建築研究所の構造材チェック シートに記入して下さい。 | http://www.house-support.net/cick/mokuzai.htm
| 屋根 | 1 | 形状 | ・切妻とする。
|  | 2 | 瓦の材質 | ・外観を当初は和風と想定していたが、ナチュラルな洋風の日本建築に変更する。 材質は粘土瓦とし、スタイルは洋風瓦とする。
|  | 3 | 瓦のデザイン＆色 | ・「瓦の材質」で示した通りとし、外壁や雨樋と調和できる様にする。 ・外壁との相性が確認できる写真は、ＹＫＫ－ＡＰ ＶＥＮＡＴＯカタログＰ７１ ・瓦のデザイン＆色は、コメント＆参考のＵＲＬで画像が確認できる。 | http://www.suzuichi.co.jp/img/example/img_110sanrei_02.jpg
http://iemaga.jp/kuchicomi/roof/images/pages/004a04.jpg
http://www.kawabatakawara.co.jp/nishihara002.jpg
|  | 4 | 屋根下地 | ・杉の無垢材１２ｍｍ ・断熱材は、分類：省エネ，項番：１の通りとする。
|  | 5 | 軒 | ・庇を６０ｃｍとする。 開口部（キッチンの窓など）には、雨と露対策として、子庇を設ける。 ・部材はお任せしますが、軒＆けらばはシャープに見せる様に、 雨樋も含めてすっきり見える様に、お願いします。 （分厚くやぼったい印象にならない）
|  | 6 | 雨樋 | ・樋受けは、吊り金具を取り付けて吊るタイプとする。 ・材質は、通常良く使用される塩ビ製とする。 ・色は外壁や屋根とコーディネイトさせるため、白とする。
| 外壁 | 1 | 材質 | ・モルタル吹付は職人の技量しだいなので使わず、十数年前から比率上昇に伴い技術も 向上しているサイディングを採用する。できるだけモルタル吹付に近いデザインで、色は アイボリーに近いニチハの以下型名とする。 Ｆｕｇｅ＋プラチナシール仕様で、モエンエクセラード（スプーモ ラフラＭＧアッシュ ＥＦＦ１１２） ・ベランダ壁の上半分を縦格子の手摺り（白）にする。 | ・北側が駐車場で庇も６０ｃｍなので、カビや藻は付きにくいと思われ ますが、汚れの付きにくいフッ素やシリコン系の塗料を使って下さい。 左記の指定製品であればＯＫです。
|  | 2 | デザイン＆色 | 「材質」で示した通りとする。
|  | 3 | 耐力壁 | ・断熱材は、分類：省エネ，項番：１の通りとする。 ・厚さの目安 注）断熱材９０ｍｍ、筋交い４５ｍｍ×９０ｍｍ 外装材（１６ｍｍ）＋通気用胴縁下地（１８ｍｍ）＋防湿シート（数ｍｍ）＋柱＆間柱（１２０ｍｍ） ＋防湿シート（数ｍｍ）＋内部石膏ボード（１２．５ｍｍ）＝１７０ｍｍ
| 省エネ | 1 | 断熱 | ・充填断熱工法を採用し、「住宅性能表示制度」等級４－次世代省エネ基準を満足する。 注）積水化学の参考値 天井は、断熱材を高性能グラスウール、厚さ１５５ｍｍとする。 外壁は、断熱材を高性能グラスウール、厚さ９０ｍｍとする。 床（直接外気に接しない）は、断熱材をフェノバボード、厚さ４５ｍｍとする。 ・窓ガラスを複層硝子とし、サッシをアルミ＋樹脂複合とする（Ｕ値：４．０７以下） LOW-E複層ガラスは透明ではなく高価格なので、複層ガラスに変更する。 | http://www.sekisui-phenova.com/s/01.html
|  | 2 | 遮熱 | ・庇を６０ｃｍとし、バルコニーのせり出しを９０ｃｍとした。
| 洋室 ８．２畳 | 1 | 内壁 | ・厚さの目安 注）筋交い４５ｍｍ×９０ｍｍ 石膏ボード（１２．５ｍｍ）＋防湿シート（数ｍｍ）＋柱＆間柱（１２０ｍｍ） ＋防湿シート（数ｍｍ）＋石膏ボード（１２．５ｍｍ）＝１５０ｍｍ ・柱の納まりは、大壁とする。 ・デザインと色は別途決めますが、内装仕上げ剤はビニールクロスとする。
|  | 2 | 床 | ・床材はウッドワンの以下型名とする。 コンビットグラードプラス１０１のオーク（ＦＫＲ３２５Ｄ－Ｂ） 厚さ１２mm、単板０．５mm ・壁との見切りは、幅木とする。 ・断熱材は、分類：省エネ，項番：１の通りとする。 | ・キッチンのみウッドワンで、以下型名とする。 コンビットグラードプラス１０１のサクラ（ＦＫＫ３０３Ｄ－Ｂ）
|  | 3 | 天井 | ・石膏ボード（９．５ｍｍ）＋内装仕上げ剤 ・内装仕上げ剤は内壁と合わせる。 ・断熱材は、分類：省エネ，項番：１の通りとする。 ・壁との見切りは、回り縁とする。
|  | 4 | 扉 | ・扉は大建工業の片開きドア錠なし（ハピアベイシス）で、以下型名とする。 「２０００高Ｄ３デザイン、ＭＡ（ライトオーカー）」 ・扉は防音用にしない（価格が4倍になるので） | ・大建工業の場合はグレードが２種類あり、デザインの種類も多い。 また、リビング用、トイレ用など目的別に分類されているので、 他の部屋の扉も全て大建工業にする。
|  | 5 | 窓 | ・サッシ＆ガラスは省エネ条件の通り、雨戸はシャッターではなく横スライドで手動とする。 ・サッシと雨戸の色は、屋根や外壁との調和を考慮し白とする。 メーカーはＹＫＫ－ＡＰ ・東側の窓は、防犯ガラスでラティス格子とする。 防犯ガラスは防音効果もある。 | ・防犯ガラスは３枚複層ガラスです。
|  | 6 | 物入れ | ・扉は大建工業の引き違い（ハピアベイシス）で、以下型名とする。 「２０００高００デザイン、ＭＡ（ライトオーカー）」 ・棚の設計（別途指定）
|  | 7 | ピアノ設置 | ・耐荷重と防音を考慮し、設計と施工をお願いします。
| 和室８畳 | 1 | 内壁 | ・厚さの目安 注）筋交い４５ｍｍ×９０ｍｍ 石膏ボード（１２．５ｍｍ）＋防湿シート（数ｍｍ）＋柱＆間柱（１２０ｍｍ） ＋防湿シート（数ｍｍ）＋石膏ボード（１２．５ｍｍ）＝１５０ｍｍ ・柱の納まりは、真壁とする。 ・内装仕上げ剤は塗り壁とし、色とデザインは別途指定する。 | http://www.house-support.net/zai/nurikabe.htm
|  | 2 | 畳＆畳下地 | ・畳は防虫加工せず、泥染めによる国産の減農薬畳とする。 ・畳下地は青森ヒバとする。 ・断熱材は、分類：省エネ，項番：１の通りとする。
|  | 3 | 天井 | ・実家相当とする。 ・壁との見切りは、回り縁とする。
|  | 4 | 引戸、戸襖（間仕切り） | ・引戸は大建工業の片引きカマ錠なし（ハピアベイシス）で以下型名とする。 「１８００高００デザイン、ＭＡ（ライトオーカー）」 ※１８００高はオーダー対応 ・戸襖は大建工業の引き違い（ハピアベイシス）で以下型名とする。 「１８００高００デザイン、ＭＡ（ライトオーカー）」 ※１８００高はオーダー対応 ・和室は引戸も戸襖（間仕切り）も、和室側を襖戸にする。
|  | 5 | 窓 | ・サッシ＆ガラスは省エネ条件の通り、雨戸はシャッターではなく横スライドで手動とする。 ・サッシと雨戸の色は、屋根や外壁との調和を考慮し白とする。 メーカーはＹＫＫ－ＡＰ
|  | 6 | 障子 | ・格子形状は（荒組格子／横繁格子？、別途指定）
|  | 7 | 押入れ、仏間、床の間 | ・実家と同様
| 住宅設備 機器 | 1 | システムキッチン | ・タカラ ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｶﾀﾛｸﾞP50 施工プラン８エマージュ＋家電収納と吊戸棚（W60cm） | ・ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝｶﾀﾛｸﾞP72 色はウォルナットグレージュ ・レンジ、レンジフード等のオプションはプラン８とは別商品を選択
|  | 2 | ユニットバス | ・タカラ ｼｽﾃﾑﾊﾞｽｶﾀﾛｸﾞP58 ステンレス浴槽エメロード１６１６（暖房乾燥機なし） | ・床はタフロア、引戸は２枚（３枚にしても間口が５ｃｍ広くなるだけ）
|  | 3 | 洗面台（１Ｆ） | ・タカラ 総合カタログP58 ファミーユ（三面鏡）、ウォールキャビネット付 | ・収納引き出しの色とウォールキャビネット引戸の色はベージュ
|  | 4 | 洗面台（２Ｆ） | ・タカラ 総合カタログP64 スーリア（一面鏡） | ・収納引戸の色はホワイト
|  | 5 | トイレ（１Ｆ） | ・ＴＯＴＯ ﾚｽﾄﾙｰﾑｶﾀﾛｸﾞNo.1401P61 レストパルスリム収納タイプL型 | ・１Ｆ＆２Ｆ、温風乾燥機能付き
|  | 6 | トイレ（２Ｆ） | ・ＴＯＴＯ P76 ピュアレストEX 便座：アプリコットF２A(TCF47２１AK) | ・便器：CS330B#NW1 タンク：SH330BA#NW1
|  | 7 | エコキュート | ・日立 フルオートタイプ３７０L BHP-F37PD1